安徽医科大学第一附属医院医用耗材智能化管理及院内服务项目

招 标 文 件

(意见征求稿)

说明:本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

招标编号：***********

招   标   人：安徽医科大学第一附属医院

招标代理机构：************

****年*月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同一般条款	17

第四章 投标文件格式	18

第五章 招标项目要求及技术规格	32

第六章 评标方法	44

# 第一章 招标公告

安徽医科大学第一附属医院医用耗材智能化管理及院内服务项目招标公告

***************公司受安徽医科大学第一附属医院委托，现对“安徽医科大学第一附属医院医用耗材智能化管理及院内服务项目”（招标编号：*******）进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、招标编号：**********

2、项目名称：XX医院医用耗材智能化管理及院内服务项目

3、招标单位：XX医院

4、招标类别：服务类

5、招标范围：XX医院医用耗材智能化管理及院内服务，详见招标文件

6、项目地点：XX医院

二、投标人资质要求：

1、投标人须具有独立法人资格，投标人营业执照经营范围须包含物资物流服务；

2、投标人须具有履行本项目所必需的建设和服务能力，具有医用耗材智能化项目的建设和服务经验，须具有至少1个三级及以上医院医用耗材智能化管理建设及服务业绩；

3、投标人所投产品须至少拥有自主知识产权的医用耗材智能化院内物流管理系统、供应采购平台、资质证照系统、手术室先进性管理系统；

4、本项目不接受联合体投标。

三、报名材料：凡报名参加的投标单位将下述资料（如适用）逐页加盖投标人公章的扫描件上传至信e采电子交易系统（******）该项目公告项下：

1、申请表（格式见附表）；

2、提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；

3、提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

4、投标人须提供企业营业执照复印件、企业（国、地）税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件（或提供统一社会代码的营业执照复印件）、企业开户许可证复印件；

5、投标人须提供至少1个国内医院医用耗材智能化管理建设及服务业绩合同复印件；

6、投标人须提供医用耗材智能化院内物流管理系统、供应采购平台、资质证照系统、手术室先进性管理系统的自主知识产权证书复印件。

四、报名时间及方式：

- 凡有意参加本项目投标人可自2019年4月19日起至2019年4月25日17:00前，需在信e采电子交易系统（*****）进行企业免费注册，具体操作参见*******。

- 按上述“三、报名材料”要求提供电子材料上传至该项目项下；且项目报名申请表填好后同时发送至招标采购代理机构邮箱********（邮件标题格式为“公司名称+项目名称”）并以电话形式与招标采购代理机构确认。

完成以上两个步骤为报名有效，否则视为无效。

五、获取招标文件方式：

招标文件售价为：***元/包，售后不退。

投标人须在招标公告规定的时间内完成线上注册---注册资料审核—报名资料审核（如有）---网上报名缴费---系统自动生成招标文件购买电子发票---完成报名手续---投标人下载招标文件。（只能开具电子版增值税普通发票，发票一经开出概不退换）

六、联系方式：

招标代理机构：***********

地  址：***************

联系人：***

电  话：*******

邮  箱：**********

七、重要说明：

1、报名须知：

凡有意参加本项目投标人/供应商，需在***************进行企业免费注册，具体操作参见《*****通知公告》。

完成企业注册并通过审核后（审核期一般为三个工作日），可以通过互联网登录******，明确参加项目及标段，在线缴纳招标/采购文件费用后，下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件，招标人/采购人/代理机构不再另行通知，投标人/供应商应及时关注，否则造成的后果自负）；联合体投标的，由联合体牵头人进行文件下载操作。

用户注册成功后如需要变更初始注册信息的，应及时在**采申请变更（联系电话：*********），如因未及时变更导致不良后果，投标人/供应商责任自负。

2、本项目所有通知、文件、答疑等相关材料均发送至报名表所填写的授权人邮箱，请投标人定期查收邮箱并致电*********询问。因投标人未查收邮件等其他非招标人/招标代理机构原因导致投标人未响应招标要求所带来的一切后果由投标人自行承担。

3、报名时招标代理机构仅对报名材料进行初审，最终资格审查是否合格由专家委员会根据资格审查文件或招标文件规定判定。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本《投标人须知前附表》是对第二章《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本章《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽医科大学第一附属医院医用耗材智能化管理及院内服务项目 |
| 2 | 招标人 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 3 | 招标代理机构 | **************** |
| 4 | 项目地点 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 5 | 招标范围 | 医用耗材智能化管理及院内服务 |
| 6 | 招标方式 | 国内公开招标 |
| 7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 8 | 项目实施地点 | XX医院 |
| 9 | 标段划分 | ☑不分标段 □分为 个标段 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 12 | 投标人资质等级及资格要求 | 详见招标公告 |
| 13 | 招标答疑 | 详见本章第二节第5条 |
| 14 | 投标有效期 | 120天 |
| 15 | 踏勘现场 | 自行踏勘现场 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份，电子文件1份（U盘） 开标一览表和投标保证金银行回单必须另外密封提交。 密封信封上须注明招标编号、投标人单位名称和“开标时启封”字样。 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金为：30000元整（人民币叁万元整）。 1. 投标保证金的缴纳方式：电汇或转账，须备注保证金+项目编号（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台） 2. 投标单位保证金汇款账号获取方式：投标单位通过信e采电子交易平台对应项目的缴费按钮取得相应的《保证金缴纳说明单》，《保证金缴纳说明单》上会有具体的汇款账号及截止时间，具体操作详见我单位门户网站内的“信e采电子交易系统投标人使用说明书”。 （多标段项目，各标段账号均不同） 3. 投标保证金必须在各项目（标段）规定的保证金缴纳截止时间前到账。 4. 对于工程类项目，投标单位汇出账号必须是信e采电子交易平台中注册登记的银行基本账户账号。 5. 因投标人操作引起的投标保证金未及时到帐或系统验证匹配失败的，其后果自负。 6. 温馨提醒：以下情形可能造成投标保证金未及时到账或被系统验证匹配失败： 1) 投标保证金付款金额不得少于《保证金缴纳说明单》中的金额（以系统显示为准），否则，视为投标保证金缴纳失败。 2) 投标保证金的有效金额以收款人的银行到账时间为准。在途资金无效，视为未按时缴纳。（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳） 3) 为确保投标保证金的及时到账，建议使用电汇加急或网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00至17:00，若周一为保证金缴纳截止时间的，请在上周五确保资金到账）。 4) 账号根据不同项目（多标段项目，各标段账号均不同）由系统随机生成，此汇款账号只在本项目/标段中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未缴纳投标保证金。 5) 投标人已获取或未获取汇款账号，而往其他企业的汇款账号进行转账的，依据招标投标法及政府采购法等法律的规定视为串通投标行为。 |
| 18 | 投标截止时间 暨开标时间 | ****年*月**日**:** (北京时间) |
| 19 | 递交投标文件地点及开标地点 | **************** |
| 20 | 履约担保 | 中标人向招标人提交合同总额10%的履约保证金 履约保证金形式现金或银行保函（参考招标文件提供的格式） |
| 21 | 签订合同地点 | 招标人所在地 |
| 22 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 23 | 相关服务费 | 招标代理服务费：固定金额叁万元整。 |
| 24 | 建设服务控制价 | 投标人建设服务报价不得超过每年按照医院年耗材采购入库额度的2%。 |
| 25 | 重要提示 | 投标人在递交投标文件时需单独手持递交法人身份证明（或法人授权委托书）和退还保证金声明，否则其投标文件将有可能被拒绝，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 |
| 26 | 违约保证金 | 30万 |

投标人须知

第一节   投标人

1.合格投标人的范围

见招标公告。

2.投标委托

如果投标人代表不是法人代表，必须持有《法人代表授权书》（统一格式）。

3.投标费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第二节   招标文件

4.招标文件

4.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

4.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料可能导致投标被拒绝。

5．招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问、任何异议或澄清要求，应于****年**月**日**时**分， 前以书面形式向招标人提出澄清要求；（疑问或异议加盖公司公章后扫描到 *******.com ，同时也请将word版本发送至：******com），否则视为理解和接受招标文件，逾期递交的疑问或异议招标人有权不做答复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于24小时内以书面或电子邮件的方式给予确认，否则视为确认。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.招标文件的修改

6.1招标文件发出后，招标人或招标代理机构可对招标文件进行必要的修改。

6.2招标代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的形式通知所有购买招标文件的投标人，补充文件与招标文件具有同等约束力。投标人在收到补充文件后应尽快以电子邮件形式回复招标代理机构对收到的补充文件加以确认。

6.3招标文件的澄清、修改、补充等内容的表述上前后不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.4为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以决定延长投标截止日期，并以书面形式通知所有购买投标文件的投标人。

第三节   投标文件

7.投标文件计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.投标文件的组成

8.1 投标报价：

投标人（除投标文件合订成册的以外）应另外单独填写投标报价函（格式见《开标一览表》）并单独装于密封信封中随投标文件一起投送（只允许一个报价）,便于唱标使用，投标人的报价应包括设备到达医院并完成安装调试培训等工作的所有必须费用。

8.2投标文件（统一格式）包括：

投标人必须按照下列内容装订成册，认真按照格式填写全部内容。

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）技术规格偏离表

（5）商务偏离表

（6）经营业绩一览表

（7）优惠条件及质量和售后服务承诺书

（8）投标企业简介

（9）技术方案

（10）运营管理服务方案

（11）售后服务方案

（12）技术培训方案

（13）相关评审证明文件

（14）法人代表授权书

（15）资格证明文件(含招标公告中所要求的投标人资质条款、证明文件)

投标文件的组成，必须按照招标文件的要求统一格式，装订成册。所提供的全部文件是真实的、可靠的、是有效期内的。如经审查有虚假行为的视其投标无效，投标保证金将不予退还。

9.投标内容填写说明

9.1 投标文件按统一格式填写，装订成册。（A4纸）

9.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.3 投标文件附件由投标人自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编码装订。

10.投标文件技术部分的编制及编目

投标文件技术部分包含以下内容：

10.1 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

10.1.1 投标人必须依据招标文件中招标项目要求及技术规格的要求逐条说明投标货物的适用性。

10.1.2 投标人必须提交其所投标货物和服务符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字材料、图纸和数据，并须提供在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

10.1.3 如有需要，应在规格偏离表（附件）上逐项说明投标货物和服务的不同点及完全不同之处，如投标人无详细说明对招标文件的商务和技术不响应，或者没有填写商务和技术偏离表，则视为投标人默认响应招标文件的商务和技术全部要求。

10.1.4 为使招标人能对报价的设备（或材料）有准确详细的了解，投标人需按招标文件中的要求提交包含足够详细的资料数据的完整的报价文件

10.1.5 货物的图纸和样本、资料及说明书等

10.1.6 外购件注明供货来源和生产企业

10.2 产品制造、安装、验收标准

10.3 详细的交货清单

10.4 产品的技术服务和售后服务的内容及措施

10.5 付款方式

11.投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人要按《投标货物数量、价格表》（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其它事项的所有内容。并由法人代表或授权代表签署。如投标报价函、开标一览表、投标货物数量、价格表三者价格有出入时，按投标货物数量、价格表的分项相加修正，如不同意修正的投标商视为投标无效。

11.3 对于非标准货物的投标，还应填报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

11.4 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

11.5招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。

12.投标保证金

12.1投标人应按国家法律法规要求和投标须知一览表中规定的数额交纳投标保证金。

12.2 未按第12.1要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

12.3第一中标候选人保证金待提供与业主合同及履约保证金扫描件后退还，其他中标候选人待第一中标候选人签订合同后十个工作日内退还，非中标候选人待公示结束后十个工作日内退还。详细退还方式见投标保证金退还联系函。

12.4 发生下列情况之一，保证金将不予退还。

（1）开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标文件。

（2）投标人在投标文件中提供了虚假材料。

（3）中标人不按本须知第26条规定签约。

（4）中标人不按本须知第25条规定缴付中标服务费。

（5）购买过文件无故放弃投标且拒不递交弃标函的。

13.投标文件的有效期

13.1 自开标日起120天，投标文件应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被视为投标无效。

13.2 在特殊的情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复都应以书面的形式进行。按本须知第12条规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求，而不导致保证金不予退还。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.投标文件的签署及规定

14.1 组成投标文件的各项资料（本须知第8条中所规定）均应遵守本条。

14.2 投标人应填写单位全称，同时加盖公章。

14.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

14.4 投标文件正本1份，副本4份，电子文件1份（U盘）。如果正本与副本不符，以正本为准。

14.5 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

14.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章，否则可能导致废标。

14.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

第四节   投标文件的递交

15.投标文件的装订、密封及标记

15.1投标文件的装订要求采用A4纸。

15.2 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

15.2.1 投标文件正本和副本必须分开密封装订。开标一览表和投标保证金银行回单必须另外密封提交。封口处应有投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。未按要求递交的投标文件招标机构或招标人有权拒绝接收。

15.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。

16.投标截止时间

16.1 投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点。

16.2 招标人若推迟投标截止时间，则必须通知投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

16.3 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人及招标代理机构将拒绝接受。

17.投标文件的修改和撤回

17.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标人者，招标人可以予以接受，但不退还投标文件。

17.2 投标人修改投标文件的书面材料，须在投标截止时间前密封送达指定的投标文件递交地点，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

17.3 撤回投标应以书面形式通知招标人和招标代理机构，撤回投标的时间以送达招标人或邮电到达日戳为准。

17.4 开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

第五节   开标及评标

18.开标

18.1 招标人按照招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，招标人代表及有关工作人员参加。

18.2 投标人派代表参加开标仪式。

18.3出席开标仪式的投标人授权代表应手持身份证原件、授权委托书（或法定代表人身份证明书及身份证原件）及保证金退还声明函签名报到以证明其出席。上述证件及资料如未按要求单独递交，投标文件将有可能被拒绝。

18.4 开标程序：

18.4.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标仪式开始；

（2）按签到顺序宣读在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）经确认无误后，对符合招标文件规定要求的投标文件，由有关工作人员按投标签到顺序当众拆封投标文件，并宣读投标人开标一览表中主要内容；

（7）投标人代表当场核对开标记录，开标会结束后在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

18.4.2开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标单位或招标代理机构当场作出答复，并制作记录。

18.5在评审结束前，未得到招标人或招标代理机构的允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

18.6在开标仪式上，将公布投标人的开标一览表中主要内容。

18.7如获取招标文件的潜在投标人投标数量不满足3家将先发二次公告。二次公告后至投标截止时间投标人数量仍然不满足3家的，如有两家投标人的，招标人有权进行两家开标（评标办法将采用原评标办法）或转其他方式进行采购；如只有一家投标人的，招标人将重新招标或转其他方式进行采购。

18.8未发过二次公告的项目（非政府采购项目）如果评标过程中有效投标人数量不足3家的，如有两家投标人进入最终评审，且经评标委员会认定具备竞争性的，招标人将按照招标文件规定的评审办法进行评审；如只有一家，招标人将重新招标。

19.评标

评标方法：详见第六章具体内容。

20.评标内容全过程保密

20.1 开标之后，直到确定了最终中标人为止的评标过程期间，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人及其有关人员透露。

20.2 在评标期间，投标人企图影响评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

20.3中标人确定后，评标委员会不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

20.4评标委员会经评审，若所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

第六节   授权及签订合同

23.最终审查

23.1 最终审查的对象是招标项目的中标候选人，即意向授予合同的投标人。

23.2 最终审查的内容是对中标候选人的产品进行性能、技术状况、生产条件、产品质量、投标人资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。

23.3 最终审查的方式：

对中标候选人进行询问和考察或提供相关资料；

23.4 接受最终审查的中标候选人，必须如实回答和受理招标人的询问或考察，并提供所需的有关真实资料。

23.5 如审查结果经评审第一中标候选人不符合中标条件，则考察排名第二位的中标候选人；如仍不符合中标条件，则考察下一位中标候选人。招标人也可在第一中标候选人不符合中标条件而被取消中标资格后组织重新招标。

24.招标人在授标时有变更数量的权利

在向投标人授予中标通知书前，招标人有权变更招标文件中所载明的非主体采购项目的数量和服务的内容，但不对单价或其它的条件和条款作任何改变。

25.中标通知

25.1 在投标有效期内通知所选定的中标人，通知也可以电邮的形式。

25.2 招标人或招标代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的任何解释。

25.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

25.4 招标代理服务费

中标人向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费。

- 招标代理服务费：固定金额叁万元整。

- （2）招标服务费的交纳方式：

a.中标人应在发出中标通知书后的7天内按规定的标准一次向招标代理机构缴清招标服务费。

b.招标服务费可用电汇、转账等付款方式。

c.招标代理机构可以直接从中标人保证金中扣除中标服务费。

25.5中标人如未能按规定办理，其投标保证金招标代理机构将不予退还。

26.签订合同

26.1 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。投标人不得误导买方降低配置签订合同，如经核实发现有此行为的投标商，被视为以不正当的竞标行为骗取中标，将取消其中标资格，并追究其法律责任。

26.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

26.3中标人接到中标通知书7个日历日内没有和买方签订合同的，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。并按招标文件规定推荐下一个中标人或重新招标。

# 第三章 合同一般条款

（以中标后招标人提供的合同为准）

# 第四章 投标文件格式

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）技术规格偏离表

（5）商务偏离表

（6）经营业绩一览表

（7）优惠条件及质量和售后服务承诺书

（8）投标企业简介

（9）技术方案

（10）运营管理服务方案

（11）售后服务方案

（12）技术培训方案

（13）相关评审证明文件

（14）法人代表授权书

（15）资格证明文件(含招标公告中所要求的投标人资质条款、证明文件)

（1）投  标  函

致：

根据贵方（项目名称）          招标文件（招标编号：               ），我方正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表                的单位名称），提交投标文件正本   份，副本   份，提交投标保证金，金额为人民币         元。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 按照招标文件所规定的内容我方建设服务报价百分比为：

- 我们承担根据招标文件的规定，完成合同规定的责任和义务。

（3）我们已详细审核并理解了全部招标文件，包括招标文件的补遗文件（如有时）、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意在招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，在招标文件规定的投标有效期（本投标自开标之日起    天有效）满之前均具有约束力，并有可能中标。

（5）如果我司发生投标人须知12.4条的情况，我们的投标保证金可不再要求贵方予以退还。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或拒绝任何投标。

（8）我方如中标，同意按照招标文件规定支付招标代理费用。

投标单位名称：                      （公章）

法人代表或授权代表：                （签字或签章）

与本投标有关的正式通讯地址为：

邮政编码：                      开户银行：

电话：                          帐号：

传真：

年    月    日

（2）开标一览表

项   目   名   称：

招   标   编   号：**********

投标人名称和国籍 ：

货币单位：元（人民币）

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 建设服务费（建设服务报价每年按照医院年耗材采购入库额度的百分比） |  |
| 总投入费用（元） | 大写： 小写： |
| 服务期限 | 响应招标文件要求 |
| 投标声明 |  |
| 优惠条件及售后服务承诺 |  |
| 备 注 |  |

投标人名称(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月    日

注：1.除投标文件中应有此表外，还应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标保证金一同密封单独提交。此表应汇总。

2.投标报价包含交付使用前的全部费用，包括货物的制作成本、附件、配件、备品备件及专用工具费等、安装调试费（含人工费、各种辅材费等）、其他费用（如包装费、运输费、保险费、资料费、货物运抵项目现场所产生的其他费用、保管费、质保期内的维修费，以及投标人认为需要的其他费用等）、所有价内价外税金（包括进口产品的关税、增值税）、进口产品清关费用、招标代理服务费、合理利润等。招标人不再为此次项目支付任何费用。（根据业主需求可选择是否保留）

3.投标函和开标一览表内容不一致时以开标一览表为准。

（3）分项报价表

| 序号 | 系统名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 合计价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |

年  月  日

投标人名称（盖章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

（4）技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 要求 | 投标文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年    月    日

投标人名称（盖章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

说明：1、如所报产品与招标文件的要求存在技术偏离，请填写上表；

2、如所报产品与招标文件的要求无技术偏离，请填写“无”。

（5）商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 要求 | 投标文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年    月    日

投标人名称（盖章）：                法定代表人或授权代理人签字：

说明：1、如所报产品与招标文件的要求存在技术偏离，请填写上表；

2、如所报产品与招标文件的要求无技术偏离，请填写“无”。

3、如投标人未填写相关内容视为响应所有招标文件要求的商务条款。

（6）业绩案例一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 实施时间 | 用户名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月    日

投标人名称（盖章）：                      法定代表人或授权代理人签字：

注：1、投标人如因没有认真填写此表所造成的落标其结果由投标人负责，如无偏离可填“无偏离”。

2、如投标人在投标文件中无商务和技术偏离表默认完全响应招标文件的商务和技术要求。

3、技术偏离表与文件第五章招标文件要求和技术响应中的投标文件响应表应分别按照要求作出应答，技术偏离表针对偏离项目填写内容，具体技术参数响应性以第五章招标文件要求和技术响应中的投标文件响应表内容为准，仅提供技术规格偏离表而未按照招标文件第五章要求的格式提供技术参数响应的，可能造成的落标结果由投标人负责。

投标单位全称(公章)：               法人代表或授权代表(签字)：

（7）优惠条件及质量和售后服务承诺书

（格式自拟）

（8）投标企业简介

（格式自拟）

（9）技术方案

（格式自拟）

（10）运营管理服务方案

（格式自拟）

（11）售后服务方案

（格式自拟）

（12）技术培训方案

（格式自拟）

（13）相关评审证明文件

（格式自拟）

（14）法人代表授权书

：

（投标单位全称）法人代表             授权

（授权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的               项目（招标编号）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

日        期：

授权代表签字：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传        真：

电        话：

注：投标人如因没有认真填写此表所造成的投标被拒绝其结果由投标人负责

（15）其他招标文件规定的资质文件、材料以及公告中规定的所有资格证明文件（格式自拟）

其他投标人认为需要提供的其他材料

履约保证金保函（如适用）
（中标后开具）

开证日期：___________________________
致：_________________________________

______________________号合同履约保证金

本报函作为贵方与________________________（以下简称买方）于__________年_____月_____日就___________项目（以下简称项目）项下提供_________________货物（以下简称货物）签订的_________号合同的履约保证金。
___________________银行（以下简称银行）无条件的、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以_______________（货币名称）支付总额不超过____________________（货币数量），即相当于合同价格的_______________%。

并以次约定如下：
　　1． 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），只要贵方确定，无论卖方有任何反对，本行将评贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额和该通知中规定的方式付给贵方。 
　　2． 本保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有和未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。
　　3． 本保证函的规定构成本行无条件地、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其它宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除和其他行为。
　　4． 本保证函在本合同规定的质量保证期期满前完全有效。 
谨启
出证行名称：_________________________________________________________________________
签字：__________________________________________________________________

（姓名、职务）
公章：

投标保证金退还声明

我单位关于                  项目（项目编号：    ）包号    的投标保证金（￥        ）到期后请汇至如下帐号：

收款单位（与投标单位名称一致）：

开        户         行：

银    行    帐       号：

联系人：

联系号码：

增值税开票信息

| 企业身份 | 是否为一般纳税人 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税识别号 |  |
| 地址、电话 |  |
| 开户行行号及账号 |  |

投 标 人：

（公章）

备注：

1、安徽**************公司对以现金缴款单形式缴纳的投标保证金不再以现金形式退还(本次不接受现金缴款)，请各投标单位将上述内容填好，以便我单位做好投标保证金的退还工作。

2、本表在递交投标文件时手持一份与法人证明书或授权人委托函一并交于现场工作人员，否则其投标文件将可能被拒绝接受。

3、第一中标候选人保证金待提供与业主合同扫描件后退还，其他中标候选人待第一中标候选人签订合同后十个工作日内退还，非中标候选人待公示结束后十个工作日内退还。

4、本项目招标过程中投标人需准确提供标书费或中标服务费的增值税开票信息；投标人是小规模纳税人的，招标代理机构只能开具增值税普通发票；投标人是一般纳税人的，提供开票信息后，招标代理机构将开具增值税专用发票，不能提供开票信息的招标代理机构默认开具增值税普通发票。发票一经开出概不退换。

# 第五章 招标项目要求及技术规格

## 一、招标内容及相关说明

1、招标内容：20**-20**年度医用耗材院内spd配送服务。

2、年度耗材配送量：以正式招标文件为准

3、耗材配送品种：参照“安徽医科大学第一附属医院本部及高新院区医用耗材字典目录”。

4、服务期：20**-20**

5、交货地点：安徽医科大学第一附属医院本部及高新院区指定地点。

## 二、项目基本要求

- 在保证院内医用耗材质量安全，保障科室消耗供给及时、安全等前提下，进行模式创新，提升院内物流管理形象和服务水平，与国际领先的医疗供应链SPD管理模式接轨，外部实现协同商务、院内物流实现专业化分工，从而达到各方互利共赢，患者利益最大化，社会效益的大力提升。在医改零差价政策下实现降低医院物流管理成本，将耗材纳入成本核算体系，以践行医改降低耗占比的目标，为医院提供一个优秀的、可落地的医用耗材管理新模式。

- 投标人要为目标医院构建一套国内最先进的医用耗材(包括高值、低值)智能化管理模式，有具体的管理办法、制度、标准流程，能够形成高效运营的管理体系。

- 投标人要为医院搭建一套满足医院实际管理需求的医用耗材(包括高值、低值智能化物流信息化管理平台，该平台能够与医院的HIS/HRP等系统实现无缝连接)。投标人提供的SPD软件产品必须成熟稳定，并经过国内多家三甲医院的实践验证。

- 投标人要承担医院智能化中心库(院内中心库)建设费用，并配置相应的信息及物流设施，使其能够满足智能化模式的有效运行(库房大小满足医院医用耗材存储需求，具备电脑、打印机、移动PDA等系统终端设备及配套定制类货架、库内拣货车、周转箱、下送箱等物流作业工具)。

- 投标人要承担医院各级消耗点(包括临床科室、手术室、介入/导管室、消毒供应室等)的建设费用，使其能够满足智能化模式的有效运行(二级库房内要配备电脑、移动PDA设备、高值耗材智能柜等)。

- 投标人要为医院物流管理提供服务，保障医院医用耗材的合理配送，在手术室实现物流机器人配送服务，派驻人员主要包括运营管理人员、院内物流配送服务人员、技术运维人员。

- 服务质量要求：有完善的服务质量保证体系和制度，把好服务质量关，承诺对医院的服务质量负全责，如因院内物流服务质量出现问题，给医院造成纠纷和经济损失由中标人承担全部责任。投标人要接受院方的服务考核，如连续两次年度满意度<90%，招标医院有权提出整改要求，直至招标医院考核通过为止，整改期限内达不到招标医院要求，招标医院有权解除合同。

- 投标人对招标医院所有各类数据承担保密不外泄的责任。

- 投标人项目执行期间，若遇到国家医用物资相关政策调整(例如国家统一耗材条码，UDI码等)，无条件根据国家政策作出相应的调整和优化。

- 投标人应考虑各类突发事件，并为此准备相关应急预案（方案），保证医疗质量安全及医疗服务秩序。

- 后期提供免费软件升级服务，所有接口费用均由中标人承担（包括与第三方软件接口费用，具体情况以中标人实地踏勘为准）。

- 高值耗材实现二维码管理，低值耗材逐步实现扫码管理。

- 项目建设过程中的投入的相关硬件设施、设备所有权归医院所有（如：电脑硬件设备、柜品架、高值耗材柜、物流机器人等等）。

- 项目建设范围及建设内容，如与国家法律、法规和上级部门规章要求相抵触的，以上级部门规定为准，因由此造成合同无法履行，医院不承担相关责任。

## 项目建设实施范围

1.建设对象：

安徽医科大学第一附属医院医用耗材管理，包括：低值耗材、高值耗材、总务物资等；

2.建设区域包括：

| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心库（位置待定） | 若干 | 包括室内装修 |
| 2 | 临床科室库 | 若干 |  |
| 3 | 检查科室 | 若干 |  |
| 4 | 介入/导管室 | 若干 |  |
| 5 | 手术室 | 若干 |  |
| 6 | 消毒供应室 | 若干 |  |
| 7 | 二级库的建设 | 若干 | 包括室内装修 |
|  | 、、、 |  |  |

注：具体建设区域以实际建设需求为准，中标人应承诺后期实施过程中严格按照招标人需求执行。

## 四、项目建设目标

  - 建立覆盖供应商、临床使用科室、物资管理部门及相关的财务、医保、物价部门之间一体化的供应链管理平台，实现物资从科室提出需求到采购、入库、 配送出库、使用消耗的全过程管理。

  - 实现资质证照全面实现电子化管理，对供应商、代理商、厂家、产品、授权书等线上化管理，证件近效期提醒、到效期报警，并及时通过微信、短信进行消息推送反馈。

  - 实现院内重要物资的数量或成本管控管理，实现可收费材料的流程管理与不可收费材料的成本控制，实现可收费材料的流程化管理及领用消耗的关联、对不可收费材料提供科室管理及经费使用控制等手段，从科室领用申请源头即对不可收费材料进行成本的事前控制。对管控物资进行大数据分析，智能商业报表展现，红线预警，短信、微信提前通知相关部门的重点管控物资的使用情况。

  - 以服务临床一线为出发点对传统业务流程进行改造，实现对二级消耗点主动配送服务模式，保障二级消耗点供给安全，手术室实现物流机器人配送服务，降低临床医护人员科室库库存管理负担，解放临床医护人员，使其回归临床。

  - 实现医用耗材在院内全程追溯管理，实现低值耗材根据诊疗项目打包管理、高值耗材“一物一码”管理，实现高值耗材从采购计划发出、供应商送货、院方验收、科室使用、收费、结算等各个环节全程管理，监控高值耗材的收费与使用病人的信息，保障医疗安全。

  - 实现高值耗材智能化管理，通过智能柜等设备的应用，实现科室库存物资在无人值守下的存取管理，打造高值耗材无人值守的管理模式，节约人力并提升整体应用层次。

  - 突破医院对骨科、口腔科等高值耗材的管理难点，实现定制类耗材的线上化管理和常规物资的预计划管理。支持按病人定向需求的模式，手术申请时确定病人，后续需求审核、供应商准备、消毒、手术室支持中心验收、使用均关联病人，当前病人申请的材料不能应用于其他病人，规范管理并提高手术安全性。

  - 实现物资采购过程的全面电子化管理，给供应商搭建院外供采平台系统，与供应商之间建立内外网互通的平台，对院内物、款、票等线上化管理，减少订单的差错率，对整个订单流程可追溯，简化工作流程，提高工作效率。

  - 支持物资零资金库存管理、消耗后结算、单品种按科室及用量控制等管理，减少医院库存资金积压；通过定数补货机制实现耗材的合理备货，保障临床使用。

  - 定数包管理、手术套包管理等新的管理模式，降低或杜绝科室医用耗材的浪费。

  - 实现寄售制消耗后结算管理模式即日清月结，减轻院方和供应商财务的工作负担。

  - 实现批号效期管理，近效期先出，杜绝浪费。

  - 实现数据分析应用的长效机制，全面掌控医院运营中的每一个细节。通过丰富多样、直观清晰的统计图快速掌握全院各项经营指标，为院领导提供及时正确的决策依据，也有利于提高监控管理的执行效率。通过多角度多种指标的图表分析，对科室工作量、效率和质量不同层面的剖析，以便及时调整管理方式，促进全科经营高效发展，掌握自身工作效率和工作质量，有效进行工作改善；通过对病案病种科学的数据分析检索，为提高诊治、医护工作质量提供数据理论支撑；

  - 微信移动办公：利用手机的移动信息化软件，建立手机与电脑互联互通的软件应用系统。

  - 投标人为医院提供驻院运营服务人员(要求不少于50人，其中信息技术运维人员不少于3人），其人数要能够满足日常系统运维服务和院内物流推送服务需求，保障医院医用物资供给安全，派驻人员包括院内物流配送服务人员、信息技术运维人员等，人员要求专业化、年轻化，而且技术熟练，服务热情，素质过硬。

  - 实现院内编码、医保编码与UDI并行使用。

  - 查询汇总：非条码可收费耗材进销存查询、低值不可收费耗材进销存查询、结算单状态跟踪查询、入出库发票查询、结算单数据核对查询、控量耗材剩余量查询、医保耗材带量采购数据查询等功能。另外，对引起不良事件的耗材进行追溯查询统计，并可查询使用该耗材的病人信息。

## 五、软件产品技术参数要求

### 1.软件技术参数基本要求

- 软件系统使用面向对象语言开发，可按照医院的需求进行定制开发及优化，与其他系统的接口支持WebService方式，支持实时和异步实现各系统间数据同步与互动，数据传输效率高，基于事物处理，保证数据一致性。

- 使用基于消息队列，通过分布式服务，利用 WebService、透明网关方式，并支持XML及JSON格式的数据传输，完美实现各系统间数据的同步对接；

- 支持通用的64位UNIX、Windows、Linux操作系统；

- 使用Oracle 11g R2及以上数据库软件，支持不同系统数据同步，支持二次开发；具有完善的连接池技术。

- 要求实时和异步实现各系统间数据同步与互动，数据传输效率高，基于事物处理，保证数据一致性。

- 支持二次开发各类报表及数据提取，并支持以各种图表形式展现。

- 支持PDA手持终端操作，使用基于Android 5.1 及IOS 操作系统的APP操作软件，支持PDA手持终端扫描数据，与院内物流系统数据进行实时交互。

- 支持基于微信公众号的消息通知平台，后台运用普元框架逻辑流，封装式开发，使软件更严谨，交互效率更高。

- 使用容灾备份技术，基于数据分发、集中备份、数据恢复、业务高可用原理，支持双机热备及实时切换。

### 2.供应链协同平台技术参数要求

  - 支持产品主档、企业主档管理，支持耗材目录与企业产品对码等，支持耗材图片采集及上传。

  - ★支持耗材目录多维度分类管理，包括医保分类、财务分类、通用分类等多层分类，要求提供详细的分类方法及分类明细材料。

  - ★支持通过注册证自动对码，平台具有医疗器械全分类产品字典标准数据库，可实现通过产品注册证号自动对码完成字典信息初始化（提供相关证明材料）。

  - 支持资质证照管理，包括产品(包括注册证、备案凭证等)及企业(包括供应商、厂家、代理商、投标人等)资质证照采集、审核、维护管理；支持产品证照授权链管理，对过期证照有自动提醒及通知功能，对过期证照自动停用；支持基于证照的各种统计，包括证照审核工作量统计、产品资质证(含企业资质证照)完整性审核统计等；支持采购配送维护时自动或手动关联产品注册证或备案凭证。

  - ★支持证照图片的OCR自动识别与文字自动填充（提供相关证明材料），提高证照维护效率。

  - 提供标准接口，支持与院内系统(SPD等)、院外仓储系统(ERP/WMS等)对接，实现产品主档、采购单、配送单、结算、开票、发票、资质证照等数据的自动同步。

  - 支持采购单全流程管理，包括订单确认、订单配送、订单发货、订单收货、订单关闭等；支持一次采购，多次配送；支持同一配送单、同一商品不同批号配送；支持配送单打印；支持平台根据院内需求进行赋码和打码。

  - 支持院内跟台订单管理，自动获取跟台订单，并实现配送单处理，支持GS1及HIBC码的扫码快速录入。

  - 支持APP端业务操作，包括订单接收及查询、退货查询与确认、结算数据查询、证照上传、审核、查看等；

  - 支持结算数据管理，自动获取院内定期结算数据，并与发票自动勾稽，支持SPD服务费的维护与结算生成。

  - 支持供应商绩效评价，基于供应商配送时效、配送准确率、缺货率等数据进行在线考核。

  - 支持采购订单状态跟踪监控，院方可以对订单进行全方位的跟踪，包括订单状态：待确认、待配送、待发货、已收货、已关闭以及对应的数量，和相关单据查询。

  - 支持供应商管理，供应商可登录平台进行订单管理等业务操作，可登录微信公众号运营服务中心查询库存信息、消耗信息、结算信息等。

  - ★支持各类信息的微信通知，包括订单通知、证照过期通知、结算信息通知、服务费缴纳通知等，要求提供相应的消息通知实例截图，及微信公众号后台提供的基础消息接口日报（本标书发布之日起向前推3个月）关键指标详解截图，及详细日报数据，提供投标人或本次投标授权SPD软件厂商的微信公众号认证结果截图。

  - 支持医院向供应商的公告通知，在平台端及微信端进行展现和发布。

### 3.SPD院内物流管理系统技术要求

  - 中心库房管理要求

    - ★支持多院区管理，要求同一套系统，支持同一家医院不少于2个院区的独立管理，要求提供同一家医院，至少2个院区上线的案例证明，医院盖章，提供复印件，原件备查。

    - 支持多方式生成采购计划，包括手工及自动采购计划生成、科室申领转采购等，审核（由医院方进行最终审核和确认）、自动按供应商拆分后发送，支持收货地址的维护和管理、订单退货管理。

    - 支持医院的临采申领，有完整的临采管控和执行流程。

    - 支持专科专用品管理，实现科室专用品的申领转采购，申领单号随采购计划一并发送平台，经平台配送入库时自动识别科室申领单，实现一键直送科室入库。

    - 支持科室定数及包装的集中式管理，对同一品种，可实现不同科室不同包装发货设置。

    - ★能够提供供应商自助验收、自助打印，提供一体机实体机现场图片，及详细的实体机设计图及一体机系统功能截图。

    - ★提供仓库拆包任务及库存不足时的预警功能，提供便携式蓝牙打印机，实现快速打印标签码，提供项目现场实景照片。

    - ★仓库使用PDA上有完善标签管理，包括库存标签拆分、整合功能，实现中心库物资整零追溯管理，有完善的标签生命周期追溯模块，及中心仓库PDA扫定数包装标签码盘点功能，提供PDA相关功能截图。

    - 提供完善的采购订单追溯功能，能够查看到完整的采购订单生成、拆分、配送等追溯情况。

    - 支持条码追溯管理。通过条码管理，实现医用耗材全流通环节的监控，实现医用物资院内、院外追溯管理。

    - 支持批号效期管理，实现医用耗材全流程环节的批号效期管理，包括近效期预警、过效期报警，支持单品效期预警周期的单独维护。

    - 支持高低值分类打印，根据耗材的高低值属性，系统自动调用对应打印机，通过高低值标签不同颜色管理，提高高低值耗材的辨识度，减少标签错扫、漏扫。

    - 有完善的供应商评价模块，提供带有实际场景业务的供应商评价体系数据及分析结果展示。

  - 低值耗材管理要求

    - 支持科室单独品种管理，临床科室或者物资设备处维护科室专用、通用耗材品种；支持科室耗材额及限量管理，可针对特殊品种进行限制申领管理。

    - ★支持定数及数量管理，低值耗材可在不同仓库间实现定数管理与数量管理两种模式，提供系统截图。

    - 支持科室定数包管理，即低值耗材的定数包多种包装内含数的管理，不同的科室，定数包内含数及定数可根据科室实际情况进行设计和制定。

    - 支持科室低值常规业务管理，包括申领（周期申领及紧急情况下的申领）、审核、退货、库存查询等基本功能；提供PDA盘点功能，支持盘点数据的断点传输；支持科室耗材主动配送、扫码验收、扫码消耗等。

    - ★支持低值收费拆零库管理。即科室低值收费耗材单元包拆开后的拆零库（三级库）管理，能够与HIS计费关联，自动扣减库存，并联动控制科室的计费行为。

    - ★支持门诊二级库管理，即门诊自费耗材依据收费通知单面向患者的申领、收费、发放管理。

    - 支持耗材调拨，实现不同科室间的低值耗材的借调及使用，并保留调拨轨迹。

    - ★支持科室耗材使用的不良事件上报。

    - ★支持收货通知，仓库向科室发货时，微信通知科室收货。

  - 高值耗材管理要求

    - 支持多种验收方式，包括采购验收、直送验收，满足高值配送物流需要；支持模板验收，提高验收效率。

    - ★支持基于UDI码的高值耗材扫码验收，并支持基于UDI码的院内从采购入库、制标到终端患者使用的全流程追溯管理。

    - ★支持跟台手术对接平台，跟台手术计划能够发送至供应链协同平台，供应商在平台扫GS1码识别品种录入配送单，仓库扫GS1码验收入库，投标人需提供能够识别GS1码的专用PDA，用于临床识别合格证，要求提供PDA设备厂商GS1解码证明材料，提供复印件，原件备查。

    - ★支持骨科钉盒管理，对钉盒进行编号，对同编号钉盒上台手术消耗的耗材进行重点验收；支持骨科高值耗材使用环节的PDA扫码定位消耗。

    - ★支持批零采集条码，通过手术高值耗材追溯单回收复核环节批量采集条码，减少运营团队复核工作量。

    - 支持HIS端扫码计费，通过SPD与HIS标准接口，完成患者信息、手术信息、手术排程信息、高值耗材手术绑定、高值耗材计费等数据同步，实现高值耗材使用、计费、患者关联等数据关联、追溯。

    - 支持寄售类高值耗材全流程追溯管理，包括患者追溯及上游供应商追溯，支持基于RFID技术的高值耗材智能柜集成管理。

    - 支持高值耗材日清月结，系统对HIS计费、SPD库存消耗及高值耗材柜库存进行自动比对，并发布日清报告。

    - ★支持手术室二级库管理，提供完善的手术室二级库术式套包管理流程及不少于50个术式包模板数据。

  - 结算管理要求

    - ★支持同一家医院，不同院区不同结算模式，支持同一家医院，不同供应商不同的结算模式。

    - 供应商可登录平台查看完整的结算期期初库存、期末库存及结算明细。

    - 支持上线初期老库存的管理，支持医院作为货主的期初结算处理。

    - 支持高值耗材一物一码，与HIS联动，扫码计费。

    - 支持科室低值耗材单元包扫码结算，支持科室可单独计费耗材的扫码计费及结算。

    - 支持骨科耗材组套管理及组套收费及结算。

    - 支持多供应商服务费计算及结算。

### 4.★项目运营“云服务”平台技术要求

    - 支持项目实施期间里程碑计划的管理及各实施节点任务的分派和跟踪管理。

    - 支持项目实施期间项目计划的超期及超支预警，有效协助项目高效推进和管控。

    - 支持运营团队的运营任务分派、处理过程跟踪、工作量统计等。

### 5.SPD商业智能分析系统技术要求

    - ★支持带有钻取能力的动态透视多层级联动分析功能；

    - 支持多种形式的商业智能数据分析，如柱状图、圆饼图、驾驶舱、曲线图等；

    - 支持SPD运营物流数据分析，包括：供应商到货率、保供率分析、仓库库存周转率分析、科室保供率分析、库存效期分析等；

    - 支持耗材合理性使用分析，包括：耗占比分析、耗材使用科室对比分析、高值耗材消耗异常分析、手术耗材使用分析（从手术名称、医生、科室等角度进行分析）

    - 支持运营人员工作量绩效分析，包括：仓库验收工作量、打包工作量分析、拣货工作量分析、配送工作量分析等。

### 6.耗材智能柜管理要求

    - 支持智能入出库，通过RFID标签，自动感知医用耗材存取，对应增加、减少库存。

    - 支持智能补货，可以根据智能补货数据模型，实时监测柜体内库存可以实现智能补货功能。

    - 支持效期管理，具备对柜体内货品进行效期监管功能，对货品效期进行自动预警。

    - 支持自动盘点，具备医用物资准确自动盘点（通过RFID），做到日清月结。

    - 支持触屏操作，具备触摸屏操作查询智能柜库存及入出库信息。

    - 支持多种权限控制，具备医用物资取用的权限访问控制，支持IC卡、指纹、密码控制开门，在紧急情况下可以通过钥匙打开柜门。

    - 支持访问控制，智能柜人员权限管理，如添加或删除智能柜使用人员、用户权限调整；配置智能柜门相关参数；对数据库进行备份、还原、初始化；监控智能柜门开启状态。

    - 提供系统接口，可以与院内HIS与SPD系统对接。

## 六、硬件设备技术要求

### 7.服务器网络设备要求

| 名称 | 设备及参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 2U机架式服务器，英特尔 1.7GHz 8C(核) 11MB三级缓存 9.6 GT/s UPI 85W ，64GB以上内存，支持RAID0/1/10/5/50，2.4TB 硬盘 | 2台 |
|  | 2U机架式服务器，英特尔 1.7GHz 8C(核) 11MB三级缓存 9.6 GT/s UPI 85W * 2，64GB以上内存，支持RAID0/1/10/5/50，2.4TB 硬盘 *2 | 2台 |
| 网络设备 | 防火墙(含IPS、AV、URL许可) | 1台 |
|  | 交换机 (24口千兆企业级三层交换机) | 1台 |
|  | 双频吸顶式企业级无线接入点千兆瘦AP POE供电 | ___台 |

### 8.智能终端设备要求

| 名称 | 设备及参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 智能设备 | 医疗级智能手持PDA，内嵌高值耗材原厂码识别设备及SPD终端APP； ★需具有安全设计，安装新的APP时需输入密码，具有添加网络(白)黑名单的功能，屏蔽非法网络，必须通过国家强制性CCC认证； ★设备需符合医疗安全规范，设备须符合YY0505-2012医用电气设备安全通用要求标准； | ___台 |
|  | 高值耗材原厂码识别特制条码扫码器 | ___台 |
|  | 高清液晶拼接屏 | ___*__台 |
|  | 监控摄像 | ___路 |
|  | 75寸液晶电视挂屏 | ___台 |

### 9.物流设施设备要求

| 名称 | 设备及参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 物流基础设备 | 整体货架 | 若干 |
|  | 拆零货架 | 若干 |
|  | 轻型货架隔板 | 若干 |
|  | 地堆架 | 若干 |
|  | 打包加工台 | 若干 |
|  | 推车 | 若干 |
|  | 院内配送车 | 若干 |
|  | 捡货箱 | 若干 |
|  | 周转箱 | 若干 |

### 9.办公设备及耗材要求

| 名称 | 设备及参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 办公用设施设备及耗材 | 激光打印机 | 若干 |
|  | 针式打印机 | 若干 |
|  | 条码打印机 | 若干 |
|  | 办公电脑(一体机) | 若干 |
|  | 合成纸标签 | 若干 |
|  | 合成纸标签 | 若干 |
|  | 超高频RFID标签 | 若干 |
|  | 树脂碳带 | 若干 |
|  | 扎口器 | 若干 |
|  | 包装耗材 | 若干 |

### 10.高值耗材柜技术要求

1、技术参数

1.1 ★所有柜体均支持独立身份识别功能，且单柜可自行控制柜门的打开。身份识别功能可通过刷卡、指纹、用户名密码。所有单体柜体均可成为独立主柜进行耗材操作及信息记录和追溯，多组柜体时能够同时支持多人操作，需提供视频证明文件。

1.2 ★智能柜可放置和管理不同品规及包装的植介入耗材。系统结构具备扩展性，可根据放置的耗材数量进行扩展单元的级联和扩展，扩展数量≥4个附柜系统。RFID智能耗材管理柜操控区为触摸屏，每单体柜上均可显示具体操作信息，同时可支持单体柜独立操作盘点功能及盘点后信息显示功能。需提供视频证明文件。

1.3★ RFID耗材智能柜可根据现场踏勘提供多种尺寸柜体。需提供证明文件。

1.4柜体外结构材质：可满足高值耗材智能化管理各种规格、体积和尺寸的的医用耗材
和耗材， 产品材质具备防火、耐潮、抗腐蚀和易清洁特性，符合医疗机构卫生安全管理要求

1.5 ★智能柜及相关设备终端全部采用超高频（UHF）频段，RFID标准遵循：GB/T 29768-2013信息技术，射频识别800/900MHz空中接口协议。需要对上述要求全部响应，提供支持证明文件。

1.6★设备扫描精度大于99.9%，耗材柜不存在误读柜门以外范围标签的情况（提供视频证明文件）。

1.7★智能柜应根据柜体内耗材数量的多少动态增减读取的时长，提供柜体内三种不同数量情况下耗材柜读取视频。

1.8 ★智能柜控制终端采用八核 2.0GHz处理器、Android操作系统，支持投射式电容十点触控技术，≥10寸显示屏，多种连接方式有线网络、无线WIFI、蓝牙。需要对上述要求全部响应，提供证明文件。

1.8.1 内置立体扬声器，可以在操作时给出声音提示。提供视频证明文件。

1.9★存储结构：含托盘或挂架组件，单柜体可配置托盘组件1～5层、挂架组件1-3层；单柜体可混合配置两种组件

1.10适应环境条件为存储温度15℃～35℃；相对湿度30%～75%。

1.11存储内部内嵌LED灯带，开门自动亮灯。提供视频证明文件。

1.12★单个耗材取用关门后智能柜响应耗时1s到5s，可以根据柜体内剩余耗材的数量智能动态增减用户等待的时间；单柜整体盘点响应耗时≤5s。

1.13★设备支持无线互联网连接，可以连接云端系统。终端连接速率大于0.1Gbps，空口延时小于10毫秒，提供相关有效证明文件。

1.14★设备存储多种类型耗材，支持含金属包装耗材、含液体耗材（人工晶体）。提供整柜存储照片。

1.15 ★RFID标签要求能适配小型耗材，宽度在4cm以下，提供图片证明文件。

1.16为操作便捷，智能柜所有柜体柜门从地面到柜顶为通体门形态，提供图片证明。

- 系统功能

2.1 系统应具有多种耗材状态精细化管理功能。系统提供近效期管理、库存管理、权限设置、报表查询等功能。软件交互方便简洁、数据准确、实用。应提供多种智能提醒功能，保证耗材使用安全。提供视频证明文件。

2.2 系统应对不同物理包装形态高值耗材进行一物一码的单品全流程可追溯管理。

2.3 系统应支持智能盘点功能，提供视频证明文件。

2.4 智能柜可以支持应急情况下(断电)领用耗材（支持单锁手动开门）。断电情况下门锁不解锁，始终保持锁闭状态（提供证明文件）。

2.5 系统应具备多角色的报表与查询管理功能，提供软件截图。

2.6 系统应具备人员绩效管理功能，提供解决方案说明及软件截图。

2.7 系统应支持医院多院区、多科室、多库房（并支持同科室内多库房）协同配置管理功能，提供解决方案说明及软件截图。

2.8 系统应具备多角色的权限分配管理功能。

2.9 系统应具备数据接口引擎，提供标准的数据接口文档，并支持与HIS/HRP/SPD/供应链平台等信息系统无缝对接。

2.10 ★数据集成引擎支持Web Service、HL7、中间库等多种集成方式，提供证明文件。

2.11 ★系统应具备智能柜与其他智能终端联动的功能，提供解决方案说明及提供视频证明文件。

2.12 配备RFID标签打印机（带UFH读写模块）若干台。

### 11.手持智能PDA技术要求

| 编号 | 项目 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★处理器 | 高通八核处理器，CPU主频≥1.5GHz |
| 2 | 操作系统 | Android5.1及以上 |
| 3 | RAM | ≥2GB |
| 4 | ROM | ≥16GB，支持用户存储扩展最大到32GB |
| 5 | ★显示屏幕 | ≥5.2英寸FHD显示屏，电容式触摸,支持戴手套/带水触摸 |
|  |  | ≥1920(W)×1080(L)全高清 |
| 6 | ★电源 | ≥4500mAh锂离子充电电池；电池可拆卸更换，须提供锂电池UN38.3测试测试报告和锂电池空运证书 |
| 7 | ★数据通信接口 | 工业级TYPE C接口，支持正反随便插拔 ，支持OTG |
| 8 | 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 9 | 储存温度 | -40℃至+60℃（含电池） -40℃至+70℃（不含电池） |
| 10 | 湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
| 11 | ★防水防尘工业等级 | ≥IP67，提供认证证书 |
| 12 | 跌落测试 | 能经受多次从1.5米(5英尺)高度坠落 |
| 13 | 抗震和抗冲击 | ≥1000次 0.5米滚动（相当于2000次撞击） |
| 14 | 静电放电(ESD) | ±15kV空气放电，±8kV直接放电 |
| 15 | 设备快捷配置 | 设备配置可生成二维码，方便快捷配置 |
| 16 | 系统安全设计 | 具有密码验证机制，在安装新的APP需要输入密码方可确认 |
| 17 | APP应用安全管理 | 可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用 |
| `8 | 网络安全管理 | 具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络 |
| 19 | ★二维扫描 | 专用扫描头，国际知名品牌，支持gs1条码识别 |
| 20 | 拍照 | 前置500万像素，后置1300万像素 |
| 21 | RFID | 支持NFC模块，方便读取操作 |
| 22 | ★系统安全设计 | 具有密码验证机制，在安装新的APP需要输入密码方可确认 |
| 23 | 设备安全 | 可扩展指纹 |
| 24 | WIFI传输 | 支持2.4G和5G双频通信，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 25 | ★网络安全管理 | 具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络 |
| 26 | ★广域网传输 | 5G(4G)全网通，支持双卡双待 ，须提供工信部电信设备入网许可证书和工信部的型号核准证书 |
| 27 | 扫描按键 | 同时支持左右两侧实体扫描按键和屏幕悬浮式扫描按键 |
| 28 | 国家强制安全认证 | 必须通过国家强制性CCC认证，出具证书并加盖公章 |
| 29 | 蓝牙 | 采用Bluetooth4.0技术 |
| 30 | 国家强制安全认证 | 必须通过国家强制性CCC认证，出具证书并加盖公章 ★ 非设备制造商投标，开标时需提供设备制造商针对本项目的专项授权书原件和制造商加盖公章的产品宣传彩页。 |

# 第六章 评标方法

综合评估法：

一、评标原则及方法

1．招标人根据招标服务特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由招标人和外聘的技术、经济等方面专家5人或5人以上单数组成；

2.评标委员会负责评标工作。评标委员会将全面、客观、充分地审阅所有投标人的投标文件，公正、科学地进行评标；

3.对被确认没有对招标文件做出实质性响应的投标，投标人不得在开标后更改或撤销其重大偏离而使其投标成为实质性响应的投标；

4.开标后直到签订经济合同期间，有关评标过程中的情况，不得向投标人或其它无关人员透露；

5.在评标过程中，投标人不得试图对评标工作施加任何影响，否则做废标处理；

6.评标过程中，评委会有权要求投标人对投标文件进行解释、澄清，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。对澄清和确认的问题，应形成书面材料，经投标人的法人授权代表签字后作为投标文件的组成部分；

7. 对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

8.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

二、有效性评审

1.评标委员会在评标前对投标文件进行有效性评审，评审投标文件是否对招标文件做出实质性响应，未对招标文件做出实质性响应的投标作废标处理，有效性评审不合格。评标委员会对有效性评审不合格的投标不再评审、排序。

2.有效性评审包括以下内容：

2.1有下列情况之一的投标，实质性评审不合格：

（1）投标文件未密封；

（2）投标文件未加盖单位公章或无法人代表或法人授权代表的签字；

（3）投标文件签署人未获得法人代表授权；

（4）投标文件未按招标文件中规定的格式内容填写；

（5）未向招标代理人交纳足额投标保证金或投标保证金形式不符合招标文件要求的；

（6）超出经营范围投标的；

（7）评标委员会认定投标文件编排混乱、且擅自修改招标文件格式文件的；

（8）所投产品规格型号、质量标准明显不符合招标要求的；

（9）资格证明文件不全的；

（10）超过最高限价的；

（11）其他违反有关法律法规规定的；

（12）投标人有串标行为的；或恶意报价行为的；或弄虚作假行为的；

（13）未实质性响应招标文件要求的；

（14）附有招标人不能接受的条款的；

（15）投标文件应答出现重大偏离的；

（16）经查实投标资料存在作假的；

2.2资格审查：

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查 评审标准 | 营业执照 | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书） |
|  | 法人授权书或法人身份证明 | 原件，符合招标文件要求，合法有效。 |
|  | 投标人须提供至少1个国内医院医用耗材智能化管理建设及服务业绩合同复印件 | 复印件或影印件，符合招标文件要求，合法有效。 |
|  | 投标人须提供医用耗材智能化院内物流管理系统、供应采购平台、资质证照系统、手术室先进性管理系统的自主知识产权证书 | 复印件或影印件，符合招标文件要求，合法有效。 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件要求。 |
|  | 其它 | 投标人认为需要提供的其他材料。 |

- 详细评审（100分）

通过有效性评审的投标人将进入综合评分，评标委员会根据招标文件的要求，对投标人的价格分、技术分进行综合评审后，选择能最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准，以商务标和技术标得分之和由高到低的顺序，向招标人推荐一至三名有排序的合格的中标候选人，原则上排序第一的为中标人，若出现价格技术总得分相同的情况，确定技术标得分最高的投标人为中标人，若出现价格分和技术标得分均相同的情况，在招标人的监督下，由投标人代表现场抽签确定排名顺序。

| 项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（10分） | 运营服务费报价 | 5 | （即本项目投标人向医院的耗材供应商收取的服务费，不得高于1.5%。在此区间外的报价，其投标将被拒绝。） 以所有投标人报价平均值作为基准价计算，每偏离基准价1%扣0.1分，扣完为止。偏差不足1％的，按照插入法计算得分。 注：投标人所投价格须合理报价。评标委员会将根据项目实施内容判定投标人报价是否可以满足后期项目最终实施的要求。如因投标人的不合理报价造成的落标由投标人自行承担。 |
|  | 总投入费用 | 5 | 含智能柜系统，SPD软件系统、医院现有软件接口接入费用、库房改造及运营费用等，以所有投标人报价平均值作为基准价计算，有效投标报价等于评标基准值得满分5分。投标人有效投标报价每低于评标基准值1％扣0.1分，扣完为止。偏差不足1％的，按照插入法计算得分。 注：投标人须提供总投入费用实施方案（述标环节须体现此部分内容），所提供的实施方案，均作为以后管理及合同履行的依据，根据招标人相关需求参照执行。 |
| 企业综合实力 （20分） | 投标公司财务状况、企业信誉 | 5 | 根据投标主体财务状况、企业信誉情况横向比较，综合打分，优秀的得4（含）-5（含）分，良好的得2（含）-4（不含）分，一般的得0（含）-2（不含）分。 注：要求提供近三年度包括所有者权益表财务审计报告复印件，加盖投标单位公章。资料不全的此项不得分。 |
|  | 软件著作权网络安全等级保护 | 3 | 对投标文件中配备的供应链服务平台资质打分： 1.配备自有或授权代理的软件著作权，具备条件得2分，不提供不得分； 2.软件平台的网络安全等级保护达到三级2.0，具备条件得1分，不提供不得分。 |
|  | 投标公司运营成功案例 | 12 | 1.投标人近五年(2015年8月1日至今)具有国内三级及以上医疗机构耗材SPD项目实施及服务的经验的（需提供相应的服务合同或协议复印件，合同盖章须为投标人法人主体公司公章，以签订时间为准），得4分； 2.投标人所投产品近五年(2015年8月1日至今)所提供的SPD软件在国内三级及以上医院有医用耗材合作案例，每提供1家合作案例的得1分，最高不超过5分（提供合同复印件或协议复印件，合同盖章须为投标人法人主体公司公章，以签订时间为准）。合作案例中有国家三级医院百强医院（2019年排名）合作案例的额外加3分（须提供复旦排名证明材料）。 注：上述合同须提供原件备查。 |
| 产品综合实力 （30分） | 投标技术参数与软件产品技术参数要求符合程度 | 15 | 标注“★”的技术参数及要求，每有一项负偏离扣5分，扣完为止；未标注“★”的技术参数及要求，每有一项负偏离扣2分，扣完为止，满分15分； 注：软件部分带“★”参数需要现场演示（述标过程中）。 |
|  | 投标技术参数与硬件设备技术参数要求符合程度 | 15 | 标注“★”的技术参数及要求，每有一项负偏离扣5分，扣完为止；未标注“★”的技术参数及要求，每有一项负偏离扣2分，扣完为止，满分15分； 注：硬件部分带“★”参数需要提供证明材料。 |
| 方案评审 （30分） | 低值耗材方案 | 10 | 低值医用耗材管理方案流程合理，可操作性强：全程定数化管理，运营商根据科室定数及消耗情况实现自动补货，规范效期管理，提高物流效率，切实解决低值耗材流程及医护人员的操作难点；方案准确度高、稳定性强，成本控制合理。系统完善、稳定得8（含）-10（含）分；系统较完善，得5（含）-8（不含）分；系统一般得1（含）-5（不含）分。 不提供方案不得分。 |
|  | 高值耗材方案 | 10 | 高值医用耗材管理方案流程合理，可操作性强，方案合理，与医院相关软件及收费系统对接方案合理，可操作性强，可追溯系统支持正向和反向追溯，高值耗材一物一码管理，RFID芯片识别准确，成本控制合理，得8（含）-10（含）分； 高值医用耗材管理方案流程较为合理，与医院相关软件及收费系统对接方案较合理，可操作性较强，可追溯系统支持正向追溯，高值耗材一物一码管理， RFID芯片识别较准确，得5（含）-8（不含）分； 高值医用耗材管理方案流程设计一般，与医院相关软件及收费系统对接方案一般，可操作性不强，不支持可追溯系统，不支持高值耗材一物一码管理或 RFID芯片识别，得1（含）-5（不含）分。 不提供方案不得分。 |
|  | 人员配置方案 | 5 | 评审委员会根据投标人提供的人员配置方案进行打分。 1、管理人员须具有两年及以上SPD项目管理经验的（提供三级及以上医院的相关证明材料，材料中须体现管理人员名单，并提供管理人员近两年（2018年8月1日至今）投标单位为其缴纳的社保证明材料）得1分，不提供不得分； 2、投入项目人员、组织架构、分类及数量是否合理，横向比较酌情打分，0（含）-2（含）分； 3、投标人承诺驻场运营团队人数不少于50人的得1分； 4、投标人承诺运营项目经理及助力团队长期驻场并及时解决项目中各种问题得1分； 不提供方案不得分。 |
|  | 服务方案 | 5 | 为医院提供的其他服务支持及培训，包括整体投入、配套制度建设及其他支持等。 支持方案较好，满足医院长远需求，有完整可行的配套运营制度的，得4（含）-5（含）分； 支持方案一般，相关配套制度较为完整，得2（含）-4（不含）分； 支持方案质量不符合医院实际，缺乏相关配套运营制度的，0（含）-2（不含）分。 不提供方案不得分。 |
| 述标 （10分） | 项目负责人述标 | 10 | 根据项目负责人现场述标（15分钟）（可由其他人代述标，但项目负责人必须到场。述标内容：基本认识、真实系统演示、整体方案的阐述、现场答辩），优的得 8（含）~（含）10（含）分，良的得 5（含）~8（不含）分，一般的得1（含）~5（不含）分。 |

# Text boxes

身份证复印件

身份证复印件