55.1000-1050L冰柜技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 容积 | 1000-1050L |
| 3 | 制冷方式 | 直冷 |
| 4 | 温度范围 | -26至10度 |
| 5 | 功能 | 冷藏/冷冻 |
| 6 | 冷冻星级 | 四星级 |
| 7 | 尺寸 | ≥2680x860x900mm |
| 8 | 质保期 | ≥1年 |

800-850L冰柜技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 2台 |
| 2 | 容积 | 800-850L |
| 3 | 制冷方式 | 直冷 |
| 4 | 温度范围 | -26至10度 |
| 5 | 功能 | 冷藏/冷冻 |
| 6 | 冷冻星级 | 四星级 |
| 7 | 尺寸 | ≥2100x860x900mm |
| 8 | 质保期 | ≥1年 |

500-550L冰柜技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 2台 |
| 2 | 容积 | 500-550L |
| 3 | 制冷方式 | 直冷 |
| 4 | 温度范围 | -26至10度 |
| 5 | 功能 | 冷藏/冷冻 |
| 6 | 冷冻星级 | 四星级 |
| 7 | 尺寸 | ≥1650x740x900mm |
| 8 | 质保期 | ≥1年 |

56.智能药品追溯码采集扫码仪 技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数量及要求 | 5 台 |
| *二. | 整体要求 | 不需安装驱动，即插即用。若产生接口费用，由投标方承担 |
| 三. | 技术性能 |  |
| 1. | 处理器 | 4核CPU + 高算力NPU AI 处理芯片，提供证明 |
| 2. | 工业相机 | 提供证明 |
| 2.1 | 图像分辨率 | ≥800万像素 |
| 2.2 | 帧率 | ≥60fps |
| 2.3 | 调节范围 | ≥450*350mm |
| 2.4 | 条码类型 | 一维码：Code39、Code93、Code128、EAN-8、EAN-13、Interleaved 2 of 5、UPC、Pharmacode 二维码：Micro QR、QR code、DataMatrix、PDF417 |
| 2.5 | 多码识别功能 | 一层平铺时，最大支持50盒 |
| 2.6 | 语音播报 | 具备 |
| 2.7 | 条码去重 | 具备 |
| 2.8 | 光源 | LED ：光源个数功率及补光灯等投标方自述 |
| 2.9 | 数据接口 | Type-c/USB 3.0等 |
| 2.10 | 内置大屏 | 支持扫描信息显示，防漏扫；可手动调节进行补光 |
| 3. | 通讯传输 | 1.通讯接口：网口，串口，USB 3.0*1 2.通讯协议：TCPServer、TCPClient、ModBusTCP、ModBusRTU、Profinet、Ethernet/IP、MELSEC/SLMP、Fins、Serial、USB HID |
| 4. | 电源输入 | ≤24V |
| 5. | 资质 | ISO9001 ，具有CNAS的检测报告，提供证明 |
| 四. | 售后服务 | ≥5年原厂质保，提供证明； 提供本地化服务，1小时内到达现场，必要时提供备用机 |