- 采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 移动展示车 | 台 | 2 | 中标后3天内到货（提供承诺书） |

- 技术要求

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统配置 | 尺寸≥23.8”，最佳分辨率≥1920x1080，内置音箱； CPU：≥i7 12代 内存：≥32GB 内存 固态硬盘：容量≥512GB 操作系统：支持windows 10专业版及以上 系列网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi6网络，支持802.11 b/g/n/ac/ax以上标准 |
|  | 一体机集成设计 | 接口，摄像头，麦克风，接口防尘仓，电源开关，节能模块等均集成于一体机上 |
|  | ▲一体机接口 | USB3.0≥2个，USB2.0≥2个，HDMI≥1个，RJ45≥1个，Type C≥1个，SIM卡槽≥1个，以上接口内置不通过转接线外露（提供接口实物照片） |
|  | ▲摄像头 | 一体机配置内嵌摄像头，具备物理开启/关闭结构装置（提供内嵌摄像头物理开启和关闭的实物照片） |
|  | 麦克风 | 一体机配置内嵌式麦克风，位于一体机正面 |
|  | ▲接口防尘仓 | USB和Type C等接口位于一体机背后，具有接口保护盖，关闭时接口完全隐藏（提供接口防尘仓开启和关闭的实物照片） |
|  | 台面设计 | 台面与键盘托及把手之间无需螺丝固定，采用一体压铸成型设计； |
|  | 台面材质 | 台面采用铝合金材质 |
|  | 台面尺寸 | 操作台面（不含把手和键盘托）尺寸：≥410mm*410mm±20mm， |
|  | ▲防滑围挡设计 | 具有与台面一体成型的铝合金材质防滑围挡，围挡高度≥28mm（提供实物照片证明） |
|  | ▲键盘托设计 | 键盘托与推车把手采用全铝合金一体成型工艺，功能整合部位无需螺丝安装固定，无需抽拉，使用便捷。整体向上倾斜10°，契合人体工程学原理。（需提供键盘托与推车把手采用全铝合金一体成型、整体向上倾斜10°的实物照片证明） |
|  | 鼠标托盘 | 配置旋转式鼠标托盘，支持在键盘托左右侧灵活安装，不用时收缩在键盘托内侧，不占用空间； |
|  | 鼠标托盘尺寸 | 尺寸≥140mm*140mm； |
|  | 立柱结构 | 配置铝合金升降立柱，采用气动升降方式，支持台面升降≥30cm； |
|  | 电源线 | 具备电源线； |
|  | 脚轮 | 4个医用静音脚轮，，其中2个带刹车锁定功能； |
|  | 续航时间 | 支持≥8小时续航时间； |