妇科诊疗综合床（妇检床）技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 适用范围 | 适用于妇产科等检查、治疗和手术 |
| 3 | 床总长 | ≥1280mm |
| 4 | 床垫宽 | ≥650mm |
| 5 | 床面高度范围 | ≥（550mm-950mm） |
| 6 | 靠背上折最大角度 | ≥60° |
| 7 | 膝弯托高度调节范围 | 0～280mm并可前后旋转 |
| 8 | 膝弯托旋转角度范围 | 0°～360° |
| 9 | 膝弯托高度调节范围 | 0～280mm，可前后旋转 |
| 10 | 膝弯托旋转角度范围 | 0°～360° |
| 11 | 照明灯 | 具备柔性LED照明灯，使用寿命≥40000小时，方位可任意调节，脚踏、手控两种方式；均可以控制柔性LED照明灯 |
| 12 | 座垫 | 导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆 |
| 13 | 接水盆 | 内置式, 可任意抽出或推回 |
| 14 | 质保期 | 原厂质保≥5年 |