需求附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **品目号** | **物资编码** | **招标产品名称** | **招标产品/规格型号** | **用途/备注** | **需求国产/进口** | **需兼容医院机器** | **科室** | **供货期限** |
| 01包 |  | HY681302648918 | 预置结带线锚钉 | 210821 | 用于运动医学肩关节的Bankart修复，SLAP病变修复，关节囊移位或关节囊盂唇重建；髋关节的关节囊修复，髋臼盂唇修复 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 02包 |  | HY681302648916 | 干预螺钉 | 231803、231807 | 用于运动医学手术中软组织移植物或骨-肌腱-骨移植物的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302648912 | 干预螺钉 | 231800、231810、231820、231835 | 用于运动医学手术中软组织移植物或骨-肌腱-骨移植物的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130102677017 | 干预螺钉 | 231813、231814 | 用于运动医学手术中软组织移植物或骨-肌腱-骨移植物的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 03包 |  | HY681302674753 | 带线锚钉 | 222205 | 用于运动医学中肩、膝、指、腕、踝、趾关节肌腱、韧带的重连接 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 04包 |  | HY681302672665 | 带缝线金属骨锚钉 | 222723 | 用于运动医学中软组织、肌腱的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302648910 | 微型可吸收缝线锚钉 | 212859 | 用于运动医学中踝，足，手，腕关节肌腱、韧带的重连接 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302714877 | 带缝线金属骨锚钉 | 212035 | 用于运动医学中软组织、肌腱的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302648921 | 带缝线金属骨锚钉 | 222983 | 用于运动医学中软组织、肌腱的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302648920 | 带缝线金属骨锚钉 | 222984 | 用于运动医学中软组织、肌腱的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302648919 | 带缝线金属骨锚钉 | 222993 | 用于运动医学中软组织、肌腱的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302648909 | 带缝线可吸收锚钉 | 210813 | 用于运动医学中软组织、肌腱的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302675354 | 带线可吸收骨锚钉系统 | 222331 | 用于运动医学中软组织、肌腱的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302680357 | 带线可吸收骨锚钉系统 | 222295 | 用于运动医学中软组织、肌腱的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302705739 | 带线可吸收骨锚钉系统 | 222297 | 用于运动医学中软组织、肌腱的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302648911 | 可吸收软组织损伤缝线锚钉 | 210712 | 用于运动医学中软组织、肌腱的固定 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 05包 |  | HY681302657326 | 悬吊钛板 | 232016 | 用于运动医学中外科手术中将软组织固定于骨骼上 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302648922 | 悬吊钛板 | 232447 | 用于运动医学中外科手术中将软组织固定于骨骼上 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302648923 | 悬吊钛板 | 232448 | 用于运动医学中外科手术中将软组织固定于骨骼上 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 06包 |  | HY680416671517 | 等离子射频汽化系统 | 228305 | 用于运动医学关节镜下软组织切割 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680416657293 | 等离子射频汽化系统 | 228146、227504 | 用于运动医学关节镜下软组织切割 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680416714878 | 等离子射频汽化系统 | 228203 | 用于运动医学关节镜下软组织切割 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 07包 |  | HY680416657288 | 磨头 | 283489 | 用于运动医学关节镜下骨骼和组织研磨 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680416672302 | 磨头 | 283459 | 用于运动医学关节镜下骨骼和组织研磨 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680416657289 | 磨头 | 283889 | 用于运动医学关节镜下骨骼和组织研磨 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 08包 |  | HY680416648925 | 强力滑膜刨刀 | 283429 | 用于运动医学关节镜下骨骼和组织刨除 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680416648924 | 强力滑膜刨刀 | 283729 | 用于运动医学关节镜下骨骼和组织刨除 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 09包 |  | HY680213657362 | 合成外科缝线 | 223114 | 用于运动医学中一般的软组织缝合和/或结扎，包括矫形外科手术操作 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 10包 |  | HY681302714237 | 不可吸收带线锚钉 | 锚钉直径：5.0mm；锚钉长度：16mm；缝线数量：D；缝线线号：2；缝线长度：1000mm | 用于骨与软组织的连接固定 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713738 | 不可吸收带线锚钉 | 锚钉直径：2.9mm；锚钉长度：12mm；缝线数量：S；缝线线号：2；缝线长度：1000mm/SA-Ⅱ | 用于骨与软组织的连接固定 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681301641179 | 带袢钛板 | 线圈长度：02双线可调节长度线圈：15-60mm；缝线线号：5；钛板厚度：1.5mm | 用于骨科重建术中韧带与肌腱或骨的固定 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681301641178 | 带袢钛板 | 线圈长度：02双线可调节长度线圈：15-60mm；缝线线号：7；钛板厚度：1.5mm | 用于骨科重建术中韧带与肌腱或骨的固定 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680207719517 | 定位针（18G,含定位丝一支） | JMSN18G | 用于脊柱经皮内窥镜手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 11包 |  | HY680103640765 | 髋关节用刨削刀头 | GPDS13036B1.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103672221 | 髋关节用刨削刀头 | GPDS13040B1.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103672222 | 髋关节用刨削刀头 | GPDS1304515B1.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103672226 | 强力滑膜刨刀 | GPDS13036A.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103672228 | 强力滑膜刨刀 | GPDS1304030A.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103672227 | 强力滑膜刨刀 | GPDS13040A.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103672223 | 软骨刨削刀头 | GPDS13036C.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103672225 | 软骨刨削刀头 | GPDS1304030C.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103672224 | 软骨刨削刀头 | GPDS13040C.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103640769 | 塔形（或球形）磨头 | GZTS13040QCH.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103640766 | 塔形（或球形）磨头 | GZTS13040QH.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103640770 | 塔形（或球形）磨头 | GZTS13050QCH.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103640767 | 塔形（或球形）磨头 | GZTS13050QH.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103640771 | 塔形（或球形）磨头 | GZTS13055QCH.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY680103640768 | 塔形（或球形）磨头 | GZTS13055QH.DS | 用于术中对人体骨组织和(或）软组织的刨削处理 | 国产 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
| 12包 |  | HY681302641128 | 肩关节肩袖损伤修复-肩锁关节韧带 | L400205 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302641129 | 肩关节肩袖损伤修复-肩锁关节韧带 | L4003054 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302641126 | 肩关节肩袖损伤修复-肩锁关节韧带 | L410205 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302641127 | 肩关节肩袖损伤修复-肩锁关节韧带 | L410305 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302641124 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L030406 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302641125 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L0304072 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302641121 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L130605 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302641123 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L130605B | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302641120 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L130605C | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY681302641122 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L130605D | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713732 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L010805 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713728 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L021001 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713729 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L021002 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713730 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L021201 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713731 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L021202 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713734 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L040805 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713733 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L041005 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713737 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L041006 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713735 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L200405 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |
|  | HY68130201713736 | 肩关节肩袖损伤修复-通用韧带 | L300605 | 用于肩关节损伤修复手术 | 进口 | 否 | 骨科-运动创伤与关节镜外科 | 2+1 |