| 神经内科二病区实验室方案（钢木结构） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 产品名称 | 规格尺寸（mm) | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1 | 边台 | 2400*750*850 | 组 | 1 | 钢木结构，12.7mm实心理化板台面 |
| 2 |  | 边试剂架 | 3000*250*750 | 组 | 1 | 钢玻结构，加支托，带灯 |
| 3 |  | 吊柜 | 3000*300*600 | 组 | 1 | 全木结构 |
| 4 | 2 | 边台 | 2500*750*850 | 组 | 1 | 钢木结构，12.7mm实心理化板台面 |
| 5 |  | 边试剂架 | 2300*250*750 | 组 | 1 | 钢玻结构，加支托，带灯 |
| 6 |  | 吊柜 | 2300*300*600 | 组 | 1 | 全木结构 |
| 7 | 3 | 边台 | 1120*750*850 | 组 | 1 | 钢木结构，12.7mm实心理化板台面 |
| 8 |  | 边试剂架 | 1720*250*750 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 吊柜 | 1720*300*600 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 转角台 | 1000*1000*850 | 组 | 2 | 钢木结构，12.7mm实心理化板台面，其中一组带水 |
| 11 |  | 水槽水龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 | PP水槽、三联水龙头 |
| 12 |  | 滴水架 |  | 套 | 1 | PP材质 |
| 13 |  | 洗眼器 | 台式 | 套 | 1 | 实验室专用 |
| 14 | 4 | 线盒插座 | 双五孔 | 个 | 6 | 钢制，台内接线 |