## 消防设备清单（梅山路校区）
安徽医科大学第一附属医院消防维保服务项目消防设备清单
一、火灾自动报警系统（蚌埠依爱）
设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
★消防报警主机（联动型） | 国产优质 | 台 | 1
★消防控制室图形显示装置 | 国产优质 | 台 | 1
立式机柜 | 国产优质 | 台 | 1
多线控制盘 | 国产优质 | 只 | 1
总线联动控制盘 | 国产优质 | 只 | 1
功率放大器 | 国产优质 | 只 | 1
消防报警主机备用电源 | 国产优质 | 台 | 1
消防备电电池 | 国产优质 | 块 | 1
热敏打印机 | 国产优质 | 台 | 1
主机总线回路主板 | 国产优质 | 块 | 1
消防主机电路板 | 国产优质 | 块 | 1
显示操作单元 | 国产优质 | 块 | 1
面板操作按键 | 国产优质 | 块 | 1
智能电源盘 | 国产优质 | 块 | 1
多线盘单元 | 国产优质 | 只 | 1
总线盘单元 | 国产优质 | 块 | 1
直流电源 | 国产优质 | 台 | 1
电气火灾监控设备 | 国产优质 | 块 | 1
消防设备电源状态监控器 | 国产优质 | 台 | 1
防火门监控器 | 国产优质 | 台 | 1
消防广播主机 | GB9242/300 | 台 | 1
编码器 | JBF6482 | 个 | 1
点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI9010 | 只 | 1
★点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI9010A型 | 只 | 1
点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-E19011 | 只 | 1
点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-E19011 | 只 | 1
中继模块 | J-EI9032 | 只 | 1
火灾声光警报器 | J-EI9085 | 只 | 1
手动报警按钮 | J-SAP-E19021 | 只 | 1
消火栓按钮 | J-SAP-EI9024 | 只 | 1
火灾显示盘 | J-EI9050 | 只 | 1
消防应急广播扬声器 | 国产优质 通用 | 只 | 1
明装吸顶音箱 | 国产优质 通用 | 只 | 1
消防专用电话分机 | 国产优质 | 只 | 1
消防电话总机 | 国产优质 | 只 | 1
接线端子箱 | J-EI6071 | 台 | 1
总线断路隔离器 | 国产优质 | 只 | 1
★输入输出模块 | J-EI9041 | 只 | 1
输入模块 | J-EI9031 | 只 | 1
输出模块 | J-EI9047 | 只 | 1
CAN中继模块 | J-EI9032 | 只 | 1
模块箱 | J-EI6073/04（N） | 台 | 1
联网接口卡 | 国产优质 | 块 | 1
多线切换接口盒 | 国产优质 | 只 | 1
电压/电流信号传感器 | J-EI9532I型 | 只 | 1
电源电流信号传感器 | J-EI9532型 | 只 | 1
剩余电流式电气火灾监控探测器 | 国产优质 | 只 | 1
联动闭门器 | SA-BM06(65kg)+EI8351D | 只 | 1
一体式门磁开关 | J-EI9357 | 只 | 1
消防报警系统调试 | 200点以下 | 项 | 1
| 200点-1000点 | 项 | 1
| 1000点以上 | 项 | 1
JDG管 | 国产优质 dn20 | m | 1
耐火阻燃导线 | 国产优质 ZR-RVS-2*1.5 | m | 1
| 国产优质 ZR-RVS-2*2.5 | m | 1
| 国产优质 ZR-RVS-4*1.5 | m | 1
控制电缆 | 国产优质 RVVP-2*1.5 | m | 1
| 国产优质 RVVP-4*1.5 | m | 1
| 国产优质 RVVP-8*1.5 | m | 1
| 国产优质 RVVP-16*1.5 | m | 1
| 国产优质 RVVP-24*1.5 | m | 1
| 国产优质 RVVP-30*1.5 | m | 1
应急电源线 | 国产优质 ZR-BV 1.5 | m | 1
| 国产优质 ZR-BV 2.5 | m | 1
| 国产优质 ZR-BV 4 | m | 1
主电源线 | 国产优质 YJV5*4 | m | 1
| 国产优质 YJV5*6 | m | 1
| 国产优质 YJV5*10 | m | 1
二、消火栓、自动喷水灭火系统
★喷淋泵 | 国产优质 通用 | 台 | 1
★消火栓泵 | 国产优质 通用 | 台 | 1
控制柜 | 国产优质 通用 | 台 | 1
双电源柜 | 国产优质 通用 | 台 | 1
★巡检柜 | 国产优质 通用 | 台 | 1
消火栓稳压设备 | 国产优质 通用 | 台 | 1
喷淋稳压设备 | 国产优质 通用 | 台 | 1
气压罐 | 国产优质 通用 | 台 | 1
控制箱 | 国产优质 通用 | 台 | 1
排污泵 | 国产优质 通用 | 台 | 1
水泵电机、轴承 | 国产优质 通用 成套 | 台 | 1
控制柜成套配件 | 自动转换开关/主备泵开关 | 只 | 1
| 交流接触器 | 只 | 1
| 220V继电器 | 只 | 1
| 24V继电器 | 只 | 1
| 塑壳断路器 | 只 | 1
| 电机保护器 | 只 | 1
| 相序保护器 | 只 | 1
| 电流互感器 | 只 | 1
| 机械应急启动开关 | 只 | 1
| 空气开关 | 只 | 1
| 消防控制面板/控制屏 | 只 | 1
镀锌钢管（国标） | 国产优质 DN200 | m | 1
| 国产优质 DN150 | m | 1
| 国产优质 DN100 | m | 1
| 国产优质 DN65 | m | 1
| 国产优质 DN50 | m | 1
| 国产优质 DN32 | m | 1
| 国产优质 DN25 | m | 1
镀锌角铁 | 4*4镀锌 | m | 1
| 3*3镀锌 | m | 1
| 5*5镀锌 | m | 1
沟槽弯头 | 国产优质 DN65~DN200 | 个 | 1
沟槽卡箍 | 国产优质 DN65~DN200 | 个 | 1
沟槽三通 | 国产优质 DN65~DN200 | 个 | 1
沟槽四通 | 国产优质 DN65~DN200 | 个 | 1
镀锌弯头 | 国产优质 DN25~DN65 | 个 | 1
镀锌三通 | 国产优质 DN25~DN65 | 个 | 1
信号蝶阀 | 国产优质 DN65~DN200 | 个 | 1
沟槽手柄蝶阀 | 国产优质 DN65~DN200 | 个 | 1
闸阀（明杆） | 国产优质 DN65~DN200 | 个 | 1
闸阀（暗杆） | 国产优质 DN65~DN200 | 个 | 1
沟槽哈夫节抢修 | 国产优质 DN100 | 个 | 1
沟槽哈夫节抢修 | 国产优质 DN150 | 个 | 1
沟槽哈夫节抢修 | 国产优质 DN200 | 个 | 1
止回阀 | 国产优质 DN50~DN200 | 个 | 1
安全阀 | 国产优质DN100/DN150/DN200 | 个 | 1
减压阀 | 国产优质DN150/DN200 | 个 | 1
过滤器 | 国产优质 通用 | 个 | 1
软接头 | 国产优质 通用 | 个 | 1
铜球阀 | 国产优质DN25 | 个 | 1
排气阀 | 国产优质DN25 | 个 | 1
磁性锁闭阀 | 国产优质 通用 | 个 | 1
节流阀 | 国产优质 通用 | 个 | 1
电接压力表 | 国产优质DN15 | 个 | 1
压力表 | 国产优质 DN15 | 个 | 1
100X遥控浮球阀 | 国产优质 通用 | 个 | 1
流量检测装置 | 国产优质 通用 | 个 | 1
压力开关 | 国产优质 通用 | 个 | 1
湿式报警阀组 | 国产优质DN100/DN150 | 套 | 1
水流指示器 | 国产优质DN100/DN150 | 个 | 1
水力警铃 | 国产优质 通用 | 个 | 1
延时器 | 国产优质 通用 | 个 | 1
液位显示器 | 国产优质 通用 | 个 | 1
喷头 | 国产优质DN15-68℃/DN15-93℃ | 个 | 1
室外消火栓 | 国产优质(SS150/80/16地上式) | 个 | 1
水泵接合器 | 国产优质(SQX100-A地上式) | 个 | 1
流量检测装置 | 国产优质 DN25 | 个 | 1
末端泄水装置 | 国产优质 DN25 | 个 | 1
末端试水装置压力表 | 国产优质 DN25 | 个 | 1
末端试水装置阀门 | 国产优质 DN25 | 个 | 1
消防标识标牌 | 亚格力：1000*800mm | 块 | 1
| 亚格力：800*600mm | 块 | 1
| 亚格力：600*400mm | 块 | 1
| 亚格力：400*200mm | 块 | 1
| 不锈钢：1000*800mm | 块 | 1
| 不锈钢：800*600mm | 块 | 1
| 不锈钢：600*400mm | 块 | 1
| 不锈钢：400*200mm | 块 | 1
消火栓护栏 | 镀锌钢管DN65 | m | 1
室外栓、水泵接合器挂牌 | 不锈钢材质：300*200mm | 块 | 1
消防设备保护罩 | 不锈钢材质：400*300mm | 只 | 1
消火栓保温套 | 岩棉保温套 | 套 | 1
消防管道保温 | 橡塑棉铝箔保温 | m | 1
大红漆 | 国产优质 15KG | kg | 1
防锈漆 | 国产优质15KG | kg | 1
润滑油 | 国产优质 15KG | kg | 1
防毒面具 | 兴安消防TZL30C | 只 | 1 |  | 国标满足30min防止毒气侵入 带夜光
灭火毯 | 国产优质 | 张 | 1
应急救援包 | 国产优质 | 套 | 1 |  | 含水基灭火器、灭火毯、防毒面具、安全绳、腰带、安全锤、防滑手套、强光手电
消防水带 | 国产优质DN65-25M | 套 | 1
水枪、接扣 | 国产优质DN65 | 套 | 1
消防软管卷盘 | 国产优质25M | 套 | 1
软管卷盘枪头 | 国产优质DN25 | 套 | 1
干粉灭火器(维修充装) | MFZ/ABC3 | 具 | 1
| MFZ/ABC4 | 具 | 1
| MFZ/ABC5 | 具 | 1
CO2灭火器(灌装) | MT/2 | 具 | 1
CO2灭火器(新购) | MT2新国标 | 具 | 1
★CO2灭火器(新购) | MT3新国标 | 具 | 1
悬挂式超细干粉灭火装置（新购） | FZX-ACT4/1.2-68 | 具 | 1
| FZX-ACT6/1.2-68 | 具 | 1
推车式干粉灭火器 | MFZ/ABC35新国标 | 具 | 1
★干粉灭火器（新购） | MFZ/ABC3新国标 | 具 | 1
| MFZ/ABC4新国标 | 具 | 1
| MFZ/ABC5新国标 | 具 | 1
灭火器箱 | MFZ/ABC3/4/5 | 套 | 1
消火栓箱体 | 1800*700*240 | 套 | 1
| 1600*700*240 | 套 | 1
一体化消防箱 | 1800*700*240 | 套 | 1
| 1600*700*240 | 套 | 1
★消火栓箱门 | 1800*700 | 套 | 1
| 1600*700 | 套 | 1
消火栓箱门标示贴 | 1800*700 | 套 | 1
| 1600*700 | 套 | 1
室内消防栓箱玻璃 | 49*56.5（透明） | 套 | 1
| 52.5*56.5（透明） | 套 | 1
| 102、105*56.5（透明） | 套 | 1
应急抢修 | 应急突发事件施工 | 项 | 1
消火栓系统调试 | 100点以下 | 项 | 1
| 100点-500点 | 项 | 1
| 500点以上 | 项 | 1
自动喷淋系统调试 | 500点以下 | 项 | 1
| 500点-1000点 | 项 | 1
| 1000点以上 | 项 | 1
三、防火门、防火卷帘系统
防火卷帘控制箱 | 国产优质 通用 | 台 | 1
防火卷帘电机 | 国产优质 通用 | 套 | 1
防火卷帘手动操作按钮 | 国产优质 通用 | 只 | 1
防火卷帘升降轨道 | 国产优质 通用 | m2 | 1
卷帘布 | 无机防火布 | m2 | 1
防火卷帘电池 | 国产优质 通用 | 支 | 1
限位器 | 国产优质 通用 | 只 | 1
倒链 | 国产优质 通用 | 套 | 1
熔断器 | 国产优质 通用 | 只 | 1
自动电磁释放开关 | 国产优质 通用 | 只 | 1
防火门闭门器 | 国产优质 通用 | 只 | 1
防火门顺位器 | 国产优质 通用 | 只 | 1
四、防排烟系统
★排烟风机 | 国产优质 通用 | 台 | 1
排烟阀 | 国产优质 通用 | 只 | 1
排烟口 | 国产优质 通用 | 只 | 1
软连接 | 国产优质 通用 | m2 | 1
排烟风管 | 国产优质 通用 | m2 | 1
★排烟阀执行机构 | 国产优质 通用 | 只 | 1
排烟口手动执行机构 | 国产优质 通用 | 只 | 1
排烟风机控制柜 | 国产优质 通用 | 台 | 1
镀锌风管 | 国产优质 通用 | m2 | 1
280℃排烟防火阀 | 国产优质 通用 | 只 | 1
70℃防火阀 | 国产优质 通用 | 只 | 1
常闭阀 | 国产优质 通用 | 只 | 1
送风机 | 国产优质 通用 | 台 | 1
送风机控制柜 | 国产优质 通用 | 台 | 1
控制柜成套配件 | 手自动转换开关 | 只 | 1
| 交流接触器 | 只 | 1
| 220V继电器 | 只 | 1
| 24V继电器 | 只 | 1
| 启动按钮/停止按钮 | 只 | 1
| KB0保护器 AC220v | 只 | 1
| 相序保护器 | 只 | 1
| 电流互感器 | 只 | 1
送风口手动装置 | 国产优质 通用 | 台 | 1
排烟道软接口 | 国产优质 通用 | 台 | 1
五、消防水炮灭火系统
★消防水炮 | ZDMS0.6/5S-GA | 台 | 1
水炮炮头板 | GAN-PZB | 台 | 1
水炮红外摄像机 | GAN-CCD | 台 | 1
水炮二三级探测器 | X-5-GA,Y-5-GA | 台 | 1
紫外管 | YJTC-GA | 套 | 1
消防水炮现场控制箱 | GAN-KZ-5 | 台 | 1
★水炮主机 | GA-JQTL-201 | 台 | 1
显示器 | 19寸 | 台 | 1
备用电源 | 国产优质 通用 | 台 | 1
水炮模拟末端装置 | MSGA-GA | 台 | 1
硬盘刻录机 | DS-7808HGH-K1/M | 台 | 1
红外光束感烟探测器 | JTY-H-JBF4382 | 台 | 1
六、应急照明和应急疏散系统
应急照明控制器 | 国产优质 通用 | 台 | 1
A型应急照明集中电源 | 国产优质 通用 | 台 | 1
★普通应急照明灯具 | 国产优质 通用 | 套 | 1
★普通应急疏散指示标志灯 | 国产优质 通用 | 套 | 1
安全出口标志灯 | 国产优质 通用 | 套 | 1
楼层指示标志灯 | 国产优质 通用 | 套 | 1
智能应急照明灯具 | 国产优质 通用 | 套 | 1
| 国产优质 通用 | 套 | 1
智能应急疏散指示标志灯 | 国产优质 通用 | 套 | 1
智能安全出口标志灯 | 国产优质 通用 | 套 | 1
七、厨房自动灭火器系统
设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
厨房设备灭火装置 | 国产优质 | 套 | 1 |  | 每套含灭火剂、喷头、管路、管件及安装辅材等；不含燃气切断阀组件。
厨房设备灭火装置 | 国产优质 | 套 | 1 |  | 每套含灭火剂、喷头、管路、管件及安装辅材等；不含燃气切断阀组件。
八、其他项目
消防应急抢修室外 | 土方清运/回填恢复（按m2计价） | m2 | 1 |  | 沥青路面或绿化
| 机械开挖（按机械台班计价） | 台班 | 1 |  | 沥青路面或水泥路面
消防应急抢修室内 | 装修拆除（按m2计价） | m2 | 1
| 装修恢复（按m2计价） | m2 | 1 |  | 根据原有装修材质恢复

## 驻点维保费用
安医大梅山路校区维保单体一览表（驻点维保）
序号 | 单体楼 | 前期维保 | 建筑面积 | 楼层 | 消防设施设置情况 | 维保费用预算（元）
1 | 向善楼1# | 无 | 4500 | 5 | 消火栓、应急灯
2 | 向善楼2# | 无 | 4500 | 5 | 消火栓、应急灯
3 | 向善楼3# | 无 | 4500 | 5 | 消火栓、应急灯
4 | 敏行楼 | 无 | 4000 | 5 | 消火栓、应急灯
5 | 尚美楼1# | 有 | 18000 | 18 | 消火栓、应急灯、报警、喷淋、防排烟系统
6 | 尚美楼4# | 有 | 18000 | 18 | 消火栓、应急灯、报警、喷淋、防排烟系统
7 | 尚美楼5# | 有 | 18000 | 18 | 消火栓、应急灯、报警、喷淋、防排烟系统